| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr. 135 Tel: 0264 593833 Persoana de contact: Conf. Dr. Ing. Misca Radu e-mail: miscar@chem.ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Dezintegrator ultrasonic VC 750 |
| Caracteristici, performanţe: 24 kHz, 350 W, volum util: 5 – 500 ml, programator de timp operational, contol automat a parametrilor de lucru Data achiziţionării: 1999 |
| Aplicaţii, utilizări: introducere de energie suplimentara in diverse sisteme |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): studii experimentale asupra unor sisteme fizico-chimice |
| Sursa de finanţare: Din fondurile pentru dotarea laboratoarelor didactice |
| Valoare: 600 USD |