| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Laborator didactic si de cercetare pentru fenomene de transfer in industria chimica Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr. 208 Tel: 0264 593833 Persoana de contact: Conf.Dr.Ing. Adina Lucreţia Ghirişan e-mail: ghirisan@chem.ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: Modul de filtrare de laborator BOKELA |
| Caracteristici, performanţe: Celula de filtrare cu capacitatea de 0,5 L şi manta de răcire şi încălzire, Pâlnie filtrantă cu suprafaţa de filtrare de 20 cm2 Debitmetru digital de tip VSM-02 Manometru de măsurare şi reglare a presiunii (max. 10 bar) şi reductor de presiune Balanţă tip METTLER TOLEDO Laptop cu software pentru achiziţie de date on-line şi interpretare Data achiziţionării: 2008 |
| Aplicaţii, utilizări: Testarea filtrării sub presiune a diferitelor tipuri de suspensii şi sisteme disperse rezultate în procese de producţie şi de purificare a apelor reziduale Caracterizarea precipitatelor obţinute (constante de filtrare şi rezistenţe specifice) Proiectarea instalaţiilor de tip industrial |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Facilităţile de experimentare vor fi puse la dispoziţie în acord cu programul laboratorului didactic Tarifele vor fi stabilite de comun acord cu beneficiarul, în funcţie de costurile specifice |
| Sursa de finanţare: Fonduri pentru dotarea laboratoarelor didactice |
| Valoare: 35 000 EURO |