| Locatia: Facultatea de Chimie si Inginerie Chimică Adresa: Str. Arany Janos, nr. 11, sala nr. 208 Tel: 0264 593833 Persoana de contact: Lect.Dr.Ing.Barabas Reka e-mail: breka@chem.ubbcluj.ro |  |
| --- | --- |
| Denumire echipament: ALICAT- Regulator de debit |
| Caracteristici, performanţe: Parametri masurati (Seria MC, MCP & MCR): - Debit masic: 0 la 250 SLPM - Debit volumetric: 0 la 250 LPM - Presiune : <145 psig - Temperatura (° Celsius ) Seria VC, VCP & VCR: -10 pana la +50 grd C - masuratorile de presiune si temperatura sunt prezentate in aceasi unitate de masura (MC, MCP & MCR Series) - Regulatoarele pentru controlul debitului poate fi reglat de utilizator sa controleze presiunea (MC, MCP & MCR Series) - Intrari/iesiri digitale: RS 232 serial - 30-gaze selectate in toate unitatile pentru a reduce costurile de inventariere - Control in domeniul de la 1% pana la 100% din scala debitului Data achiziţionării: 2009 |
| Aplicaţii, utilizări: Instrument ideal pentru o varietate de procese: acoperiri la vid, automatizarea proceselor, procesarea semiconductorilor etc. |
| Oferte adresate utilizatorilor interni şi externi (Servicii şi tarife): Pretul se negociaza de la utilizator la utilizator |
| Sursa de finanţare: Din fondurile pentru dotarea laboratoarelor didactice |
| Valoare: 750 EURO |